Kielce,  09.05.2019.

                                              Informacja dla Wykonawców nr 1.

Dotyczy postępowania przetargowego nr GEO.VIII.262.4.2019 na:  Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo - gastronomicznego (z uwzględnieniem toalet ogólnodostępnych) zrealizowanej w stanie surowym otwartym części budynku A na obszarze części południowej ogrodu botanicznego w Kielcach, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa ogrodu botanicznego w Kielcach .

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986.) Zamawiający  przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami:

1. Po czyjej stronie jest wyposażenie wskazane na rzucie a nie ujęte w przedmiarze np.: sprzęt AGD, szafki, szafy, blaty (w pomieszczeniach A07,A02), stoły, krzesła, gabloty itp. Jeśli jest po stronie Wykonawcy prosimy o wskazanie parametrów jakie należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź: Wyposażenie wskazane w rzucie, a nie ujęte w przedmiarze np. :sprzęt AGD, szafki, szafy, blaty (w pomieszczeniach A07,A02), stoły, krzesła, gabloty itp., nie wchodzi w zakres zamówienia.

2.   Jeśli elementy wskazane w pytaniu Nr 1 nie są w dostawie Wykonawcy, prosimy o określenie czy elementy wymienione w przedmiarze sanitarnym w poz. 43, 48, 49,  mają być tylko dostarczone przez Wykonawcę - ich montaż wymaga by były zamontowane szafki i blaty.
Odpowiedź: Elementów  wymienionych  w przedmiarze sanitarnym w poz. 43 i 49, nie należy uwzględniać w wycenie, elementy wymienione w poz. 48 mają być dostarczone i zamontowane. Jednocześnie Zamawiający informuje, że   w poz. 42 przedmiaru sanitarnego należy przyjąć zamiast 
7 kpl. umywalek  -  5 kpl. umywalek oraz w poz. 45 należy przyjąć zamiast 10 sztuk baterii - 5 sztuk baterii umywalkowych.